УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДПО «ИМЦ»

_______________ И.С. Гутник

от «27» декабря  2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования

«Информационно-методический центр»

(МБОУ ДПО «ИМЦ»)

№ ____________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта административное здание

1.2. Адрес объекта г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 42, помещение 3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание -  _2_ этажа, __430,9_ кв.м

- часть здания   на 1, 2 этажах   430,9кв.м

- наличие прилегающего земельного участка   нет

1.4. Год постройки здания _1970 г., последнего капитального ремонта 2006 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -____, капитального - 2030

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» (МБОУ ДПО «ИМЦ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652560, Россия, Кемеровская область,          г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 42, помещение 3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация

Управление образования Полысаевского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты связи

г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 42;  8(38456)4-23-70; uopgop@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация дополнительных профессиональных программ; предоставление консультационных и образовательных услуг; библиотечное обслуживание педагогических работников; организация мероприятий (выставок, конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов, смотров и т.п.); выполнение отдельного государственного полномочия в сфере организации и осуществления деятельности органов опеки и попечительства.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста (реализация дополнительных профессиональных программ; предоставление консультационных и образовательных услуг; библиотечное обслуживание педагогических работников; организация мероприятий (выставок, конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов, смотров и т.п.); пожилые; все возрастные категории – выполнение отдельного государственного полномочия в сфере организации и осуществления деятельности органов опеки и попечительства).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске (выезд специалистов по заявке), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус  № 7, 8, 119, 123, 128, 149, 200;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  низкопольный автобус

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. Время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, без звуковой сигнализации и таймера; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: частично доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (требуется устройство пандусов и поручней к пандусу) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | кабинет приема на 1 этаже |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | имеется |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _устройство пандуса до 01.09.2030 года;

в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ____________________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________

__________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» декабря  2017 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «27» декабря  2017 г.

3. Решения Комиссии  от «27» декабря  2017 г.